武汉工商学院实验室安全隐患排查整改办法

第一章  总则

第一条  为加强实验室安全管理，确保实验室安全、平稳运行，实施全面、系统、彻底的实验室安全隐患和薄弱环节的排查和整改，进一步完善实验室安全管理工作制度，建立隐患排查整改和安全管理的长效机制，特制定本办法。

第二条  本办法的指导思想为以教育部关于加强高校教学实验室安全检查工作的精神为指导，提高认识，统一思想，强化实验室人员的安全底线思维和红线意识，切实做到排查“零盲区”，隐患“零容忍”，筑牢安全防范基础，确保实验室安全、稳定运行。

第二章  组成人员

第三条  学校成立隐患排查活动工作小组，组成人员如下：

组  长：张  俊    武汉工商学院副校长

副组长：亓小林    校长助理兼教务部部长

颜爱国    实验教学中心主任

毛志山    实验教学中心副主任

王  猛    实验教学中心副主任

成  员：朱剑玫    实验教学中心办公室主任

韦  琴    环生分中心实验室主任

李  萱    经管分中心实验室主任

彭延辉    传设分中心实验室主任

梅立坤    电信分中心实验室主任

吕  君    计算机分中心实验室主任

王  富    实验教学中心安全员

领导小组下设办公室，王富任办公室主任，负责计划、组织、实施中心实验室安全隐患排查整治，安全排查资料收集、整理相关工作。

第三章  排查方式及内容

第四条  电气安全。检查各功能间（包括设备层）的用电设备、开关、插座、灯具、线路等电气设施是否正常，现场测试使用效果，如发现电线私拉乱接、电线裸露、线路老化、发热、火花或有异响、异味要及时记录。

第五条  水路安全。检查用水的功能间（包括设备层）的水龙头、上下水管以及下水管道是否正常。如出现水管老化破裂、水龙头损坏、下水道堵塞要及时记录。

第六条  气路安全。检查用气的功能室和气瓶室，现场测试气体减压阀是否正常，对于易燃气体可以用气体报警仪进行检测。如有管道漏气或减压阀失效及时记录。

第七条  通排风设施安全。检查有通排风设施的功能室，现场测试通风橱、原子吸收罩、万向罩工作是否正常，能否达到排风要求。如有故障或效果不好及时记录。

第八条  消防安全。检查各功能室的消防设施（烟感、喷淋、灭火器）是否按规定配备且功能正常；应急通道、疏散通道是否符合要求；是否按要求配备了急救箱或急救包；灭火器要检查是否在有效期内。如有不符合要及时记录。

第九条  试剂药品安全。检查使用化学试剂的各功能室以及试剂室，查看试剂购买、保管、领用记录，特别是危险化学品的保管和领用。试剂室是否做到分类存放；化学试剂标签是否完备；危化品是否做到双人双锁管理；实验室领取的试剂药品管理是否到位；使用完毕的化学废弃物处理是否得当。如有不符合及时记录。

第十条  微生物实验室安全。检查微生物各实验室，看是否建立生物安全管理制度，特别是查看微生物检测后废弃物的处理是否符合要求，如有生物污染的风险要及时记录。

第十一条  其他安全隐患。查看实验室是否存在雷电、暴雨、冰冻等自然灾害或其他因素造成的安全隐患。

第四章  时间安排

第十二条  全面排查阶段。各实验室每月检查一次，检查组要按照“横到边、纵到底、全覆盖”的原则，对实验室各功能室进行排查，做到不留死角和盲区。对发现的安全隐患，做好记录、留存照片。领导小组办公室对检查出的问题分类汇总。

第十三条  制定整改方案阶段。隐患排查一周内，领导小组办公室针对不同类型的问题组织制定整改方案，并将整改方案报领导小组审核，审核通过后开始执行。

第十四条  整改阶段。整改方案审核通过后依据整改任务性质确定期限，一般任务两周内，实验室负责人根据审核通过的整改方案，联系相关施工队伍进行整改。

第十五条  整改结果确认阶段。整改完成后一周内，检查组对各类安全隐患的整改结果和效果进行有效性确认，直至所有检查出的安全隐患都消除。

第五章  工作要求

第十六条  要加强组织领导、周密部署安排，落实行动主体责任，工作小组、检查组、实验室负责人均要统一思想，高度重视，杜绝推诿、拖延、扯皮现象发生，扎实开展好实验室安全隐患排查整治活动。

第十七条  通过安全隐患排查活动要达到标本兼治的目的，构建实验室安全管理长效机制，分析安全隐患背后深层次问题，既要消除隐患、排除风险，又要找出问题的症结，对症下药，根除安全隐患。

第十八条  各实验室要落实好实验室安全管理职责。安全隐患排查过程中，要主动发现问题、记录问题、整改问题。避免遮遮掩掩、得过且过等不负责任的现象发生。

第六章  附则

第十九条  本制度由教务部实验教学中心负责解释，自颁布之日起执行。