附件1

实验室安全风险分级表

| 实验室安全 风险级别 |  | 评价指标 |
| --- | --- | --- |
| A级 | 存放或使用易燃、易爆、高毒、腐蚀危险气体 存放或使用剧毒、易制爆、易制毒化学品 危险化学品（压缩气体或液化气体除外，下同）存量≥80 L（或 Kg） 易燃易爆性化学品（压缩气体或液化气体除外，下同）存量≥40 L（或 Kg） 存放或使用第一、二类病原微生物 使用千伏以上高压电 按照《实验室安全风险评价表》评分≥80 分 |  |
| B级 | 60 L（或 Kg）≤危险化学品存量＜80 L（或 Kg） 30 L（或 Kg）≤易燃易爆性化学品存量＜40 L（或 Kg） 存放须办理《特种设备使用登记证》的起重类设备 按照《实验室安全风险评价表》评分, 60分≤评分＜80 分 |  |
| C级 | 40 L（或 Kg）≤危险化学品存量＜60 L（或 Kg） 20 L（或 Kg）≤易燃易爆性化学品存量＜30 L（或 Kg） 存有传动类、转动类机械设备或强电类设备 按照《实验室安全风险评价表》评分，30分≤评分＜60 分 |  |
| D级 | 按照《实验室安全风险评价表》评分＜30 分 |  |

注：以每间实验室为单位进行评级。