附件2

实验室安全风险评价表

| 序号 | 项目 | 分值 | 评价指标 | 计分标准 | 计分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学科研研究方向 | 15 | 所从事的实验是否涉及合成放热、压力实验、持续加热等危险程度较高的因素。 | 涉及合成放热实验，+5 分 |  |
|  |  |  |  | 涉及压力实验，+5 分 |  |
|  |  |  |  | 涉及持续加热实验，+5 分 |  |
| 2 | 危险 化学品 | 20 | 实验室易燃易爆化学品和危化品存量 | 存在易燃易爆化学品 （＜20L)，+10 分 |  |
|  |  |  |  | 危化品存量＜10L（或Kg）， +5 分 |  |
|  |  |  |  | 10L（或 Kg）≤危化品存量＜40L（或 Kg）， +10 分 |  |
| 3 | 病原 微生物 | 10 | 实验室是否存有和使用病原微生物；病原微生物危险等级 | 无活性病原微生物或基因片段，不计分 |  |
|  |  |  |  | 存在活性的病原微生物，对人或其它动物感染性较弱，或感染后易治愈，+10 分 |  |
| 4 | 危险 废物 | 10 | 实验室每月危险废弃物的产生量 | 产生量＜25L，+3 分 |  |
|  |  |  |  | 25L≤产生量＜75L，+6 分 |  |
|  |  |  |  | 产生量≥75L，+10 分 |  |
| 5 | 气体钢瓶 | 10 | 气体钢瓶数量 | 1-2个，+3 分 |  |
|  |  |  |  | 3-5 个，+6 分 |  |
|  |  |  |  | 6 个及以上，+10 分 |  |
| 6 | 压力 容器 | 10 | 压力容器（气瓶除外）数量 | 1-2 台，+3 分 |  |
|  |  |  |  | 3-5 台，+6 分 |  |
|  |  |  |  | 6 台及以上，＋10 分 |  |
| 7 | 加热 设备 | 5 | 烘箱、马弗炉数量 | 1-2 台，+1 分 |  |
|  |  |  |  | 3-5 台，+3 分 |  |
|  |  |  |  | 6 台及以上，＋5 分 |  |
| 8 | 冰箱 | 10 | 存放危险化学品的冰箱使用年限，是否为防爆冰箱 | 使用年限＜5年，+1 分 |  |
|  |  |  |  | 5年≤使用年限＜8年，+3 分 |  |
|  |  |  |  | 使用年限≥8年，+5 分 |  |
|  |  |  |  | 不是防爆冰箱或未进行防爆改造，+5 分 |  |
| 9 | 管理 情况 | 10 | 实验室日常检查情况 | 实验室每天进行检查并有日检记录，不计分 |  |
|  |  |  |  | 实验室未建立日检制度或日检不落实或记录不完整，+10 分 |  |

注：以每间实验室为单位进行评级。